Stargard, dn. 09.06.2021 r.

Och.Ś.6220.11.2.2020.MK

DECYZJA

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także §3 ust.1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku GM WIND Sp. z o.o., w Poznaniu, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam

I. Zmienić decyzję Wójta Gminy Stargard znak: GNR.6220.11.2020.MK z dnia 03.07.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznej PV Stargard o łącznej mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard”, zmienioną decyzją znak GNR.6220.11.1.2020.MK z dnia 02.12.2020 r., pozostawiając warunki określone w ww. decyzjach, w następujący sposób:

1) Rozdział I sentencji decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW,

2)   W uzasadnieniu decyzji pkt 1) ulega zmianie zapis: …„Całkowita powierzchnia działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wynosi ok. 79,00 ha, natomiast obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmie powierzchnię do ok. 60,00 ha”, na następującą treść: …„Całkowita powierzchnia działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wynosi ok. 79,00 ha, natomiast obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmie powierzchnię do 64,00 ha”.

II. Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia po zmianie stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 01.04.2021 r. spółka GM WIND Sp. z o.o. w Poznaniu, złożyła wniosek  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW.

Wójt Gminy Stargard dnia 03.07.2020 r. wydał na rzecz spółki GM WIND Sp. z o.o. w Poznaniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: GNR.6220.11.2020.MK), stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni fotowoltaicznej PV Stargard o łącznej mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard”, którą na wniosek inwestora zmienił decyzją z dnia 02.12.2020 r., znak GNR.6220.11.1.2020.MK. Zmiana, wówczas polegała na rozszerzeniu obszaru zajętego przez inwestycję  przeznaczoną pod usytuowanie paneli fotowoltaicznych o powierzchnię ok 14,00 ha, która po zwiększeniu łącznie obejmowała powierzchnię maksymalnie 60,00 ha.

Według złożonego obecnego wniosku, inwestor ubiega się o zmianę przedmiotowej decyzji w zakresie zwiększenia obszaru zainwestowania z nie więcej niż 60,00 ha, na nie więcej niż 64,00 ha.

Po analizie przedłożonych materiałów stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Orzeczenia: tezowane 6, nietezowane 75

Zatem, mając powyższe na uwadze, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Orzeczenia: tezowane 6, nietezowane 75

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Jednocześnie, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia również dla zmiany dokonywanej w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskowana zmiana przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i zmienionej obejmuje:

- zwiększenie obszaru zainwestowania z ok. 60,00 ha na nie więcej niż 64,00 ha.

- zwiększenie powierzchni zajmowanej przez panele fotowoltaiczne dotyczy północno- zachodniej części działki oznaczonej numerem 10/5, położonej obrębie Tychowo, gmina Stargard.

Powierzchnia zajęta pod inwestycją na działkach oznaczonych numerami  10/6, 10/7 i 10/8 pozostaje bez zmian. Moc przedsięwzięcia pozostaje również bez zmian, tj. łączna moc przedsięwzięcia do 80,0 MW. Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie jest aktualnie objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Stargardzkiego, określono, iż liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), do doręczeń stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r., poz.  735).

O wszczętym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 61 §4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 20.04.2021 r., poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Sułkowo, Święte oraz Tychowo, a także w siedzibie tutejszego urzędu. W/w obwieszczenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stargard.

Tutejszy organ po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej o przedsięwzięciu oraz jej uzupełnieniu, zawierającym dane wymienione w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w myśl art. 64 wymienionej ustawy, zwrócił się pismem w dniu 20.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Stargardzie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie, pismem z dnia 26.04.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.90.3.2020.MM, wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie nakładając konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków realizacji przedsięwzięcia chroniących środowisko wodno-gruntowe, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie opinią znak: ZNS. 7040.1.44.2021 z dnia 05.05.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. PPIS w Stargardzie mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia, uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WONS-OŚ.4220.205.2021.AJ z dnia 06.05.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pozostawiając warunki określone w postanowieniu z dnia 29.09.2020 r., znak: WONS-OŚ.4220.340.2020.AJ bez zmian.

Warunki określone ww. opiniach organów o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, zostały uwzględnione w decyzji Wójta Gminy Stargard znak: GNR.6220.11.2020.MK z dnia 03.07.2020 r. oraz w decyzji zmienionej znak GNR.6220.11.1.2020.MK z dnia 02.12.2020 r..

Stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 17.05.2021 roku strony postępowania zostały powiadomione o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z kompletem materiału dowodowego w powyższej sprawie oraz zgłoszenia ewentualnych żądań i wniosków. W w/w terminie strony nie wniosły uwag, nie zgłaszały nowych dowodów lub żądań, ani nie zapoznały się z aktami sprawy.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, organ prowadzący postępowanie postanowił wyrazić zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Stargard o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 lipca 2020 r., znak: GNR.6220.11.2020.MK, zmienionej decyzją znak GNR.6220.11.1.2020.MK z dnia 02.12.2020 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zmiana będąca przedmiotem niniejszego postępowania ze względu na swój charakter oraz skalę, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na zdrowie ludzi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b”.

Załączniki:

1.Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.GM WIND Sp. z o.o.

ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

2. Pozostałe strony postępowania, na podstawie  art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735),

w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach

oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.),

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin (x2),

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Tama Pomarzańska13a, 70-030 Szczecin,

4.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

5. Starostwo Powiatowe

ul. Skarbowa1, 73-110 Stargard

Załącznik Nr 1 do decyzji 
                                                                                                z dnia   09.06.2021 roku

decyzja Och.Ś.6220.11.2.2020.MK

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie „zespołu elektrowni fotowoltaicznej PV Stargard o łącznej mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, stacji transformatorowo‐rozdzielczych, stacji GPO, linii kablowych elektroenergetycznych SN, WN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych, oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, położonych w obrębie Tychowo, gmina Stargard. Zmianie ulega powierzchnia zajęta pod inwestycję w kierunku północno-zachodniej części dz. nr 10/5, obręb Tychowo. Po zmianie zwiększony obszar inwestycji obejmuje maksymalnie 64,00 ha. Inwestycja tworzyć będzie zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard, a przy tym etapowym prowadzeniu inwestycji wszystkie projektowane etapy, będą położone obok siebie tworząc docelowo jeden kompleks.

Zmianie nie ulegnie całkowita moc zespołu elektrowni fotowoltaicznych wynosząca 80 MW oraz nie zostanie zwiększona maksymalna ilość planowanych do zamontowania paneli tj. do 280 000 szt. Podział na poszczególne instalacje fotowoltaiczne wynika z faktu, że każda instalacja będzie mogła samodzielnie funkcjonować i będzie mogła mieć oddzielne przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie otwartym, o funkcji całkowicie rolniczej. W chwili obecnej obszar planowany do przeznaczenia pod inwestycję użytkowany jest rolniczo jako grunt orny zajęty przez uprawy zbożowe. Całkowita powierzchnia działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wynosi ok. 79,00 ha, natomiast obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmie powierzchnię do ok. 64,00 ha. Pozostała część terenu objętego wnioskiem, będzie wykorzystywana w sposób dotychczasowy tworząc teren biologicznie czynny wykorzystywany rolniczo.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Inwestycję przewiduje się wykonać z lekkiej konstrukcji montażowej. Składa się ona z pionowych słupów lub prętów stalowych bądź aluminiowych, wbijanych lub wkręcanych bezpośrednio w ziemię. Do tak zainstalowanych słupów przymocowane zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których to z kolei zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Infrastrukturę towarzyszącą w Zespole instalacji fotowoltaicznej stanowić będą kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacja elektroenergetyczna (GPO - Główny Punkt Odbioru) oraz odejścia liniowe, słupy energetyczne, place i drogi wewnętrzne oraz niezbędne urządzenia elektroenergetyczne. Montaż małogabarytowych stacji transformatorowo-rozdzielczych nie wymaga wykonania dużych prac budowlanych. Posadowienie każdej stacji transformatorowo-rozdzielczej odbywać się będzie przy pomocy dźwigu na prefabrykowanym fundamencie, który z kolei zostanie ułożony na wcześniej wyrównanym i utwardzonym podłożu.

Na etapie realizacji inwestycji zaopatrzenie w wodę będzie tylko i wyłącznie na potrzeby pracowników, poprzez dostarczenie jej przez pracodawcę np. w postaci butelkowanej. W fazie eksploatacji projekt nie będzie wiązał się z poborem wody. Omawiana instalacja nie wymaga szczególnie intensywnego czyszczenia. Pozbywanie się z paneli kurzu, pyłu i resztek organicznych nastąpi w razie konieczności. Do mycia paneli inwestor przewiduje zastosowanie samej wody, która przywożona będzie z zewnątrz np. przy pomocy beczkowozów.

Na etapie eksploatacji zarówno z powierzchni paneli jak i również z powierzchni utwardzonych, wody opadowe i roztopowe spłyną z ich powierzchni i w bezpośrednim sąsiedztwie ulęgną naturalnej filtracji w środowisko gruntowo-wodne. W każdym przypadku zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na terenie działek inwestycyjnych.

Podczas realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych szczelnych sanitariatach typu TOI – TOI i okresowo (w zależności od potrzeb) wywożone przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych i posiadająca stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się stałej obecności pracowników na terenie inwestycyjnym. W ramach inwestycji nie przewiduje się także poboru wody w związku z powyższym nie będą powstawały ścieki socjalno‐bytowe.

Na terenie przedsięwzięcia, w trakcie budowy inwestycji powstawać będą odpady , które będą przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w  zakresie gospodarki odpadami. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy wyznaczone będą miejsca na segregacje i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego. Inwestor zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia odpadów z wykopów i prac montażowych oraz odpadów komunalnych. W miejscu realizacji i eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie występują żadne formy ochrony przyrody wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Zamierzone przedsięwzięcie nie jest także położone na terenach Natura 2000. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego inwestycją  znajduje się obszar Natura 2000 jest to obszar mający znaczenie  dla Wspólnoty, Dolina Krąpieli PLH320005. Planowana inwestycja będzie oddalona od wspomnianego Obszaru Natura 2000 o min. 10,0 m, który przestrzennego będzie stanowił bufor pomiędzy gruntami przeznaczonymi pod panele a ww. terenem chronionym zabezpieczając elementy środowiska przyrodniczego przez niekorzystnym na niego wpływem.

Ze względu na charakter, skalę oraz zakres przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na formy ochrony przyrody. Odziaływanie przedsięwzięcia na środowisko związane z jego eksploatacją ma charakter lokalny i zamyka w granicach przedmiotowych działek.