Stargard Szczeciński, dnia  24.04.2006r

Nasz znak: GNR: 7626-7.8/05/06

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art 46a ust.7 pkt.4, w związku z art.46 ust. 1, art. 48 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z późniejszymi zmianami), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami), §3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573, z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23.12.2005r.w imieniu, której wystąpił Wójt Gminy Stargard Szczeciński

w sprawie realizacji przedsięwzięcia: budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie–System Stargard Szczeciński

określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie  gminy Stargard Szczeciński dla miejscowości: Rogowo,Lubowo,Żarowo,Grzędzice,Lipnik,Koszewo,Koszewko,

Wierzchląd, Skalin,

- WSKAZANIE WARIANTU DOPUSZCZONEGO DO REALIZACJI

Nie ma potrzeby wskazywania innego wariantu realizacji przedsięwzięcia niż  proponowany.

- USTALENIE ZGODNOŚCI LOKALIZACJI INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren na którym ma być realizowane przedsięwzięcie w przeważającej części wchodzi w zakres terenów dla których nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Część przedsięwzięcia w miejscowościach  Grzędzice i Skalin w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński jest realizowana na terenie określonym jako zabudowa mieszkaniowa oraz w pasach drogowych dróg natomiast w miejscowości Lipnik jest realizowana częściowo na terenach rolnych

- WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI

- Na obszarze gminy Stargard Szczeciński planuje się dwa ciągi kanalizacyjne do istniejącej kanalizacji i oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim.

- Ciąg 1      Koszewo-Koszewko-Wierzchląd-Skalin-Golczewo-Kluczewo

- Ciąg 2      Rogowo-Lubowo-Żarowo-Grzędzice- Stargard Szczeciński

oraz likwidację dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w Koszewie i Skalinie wraz z wyłączeniem  z eksploatacji obecnie funkcjonujących kanałów sanitarnych w Koszewie,Koszewku i Skalinie.

Obecnie miejscowości Koszewo-Koszewko-Skalin są częściowo skanalizowane do dwóch  w/w oczyszczalni ścieków. Istniejąca kanalizacja jest w złym stanie i nadaje się do przełożenia w ramach budowy kanalizacji uzupełniającej.

Golczewo i Wierzchląd nie posiada kanalizacji sanitarnej, a gospodarka ściekowa opiera się na systemie zbiorników bezodpływowych, z których ścieki trafiają do środowiska w sposób niekontrolowany. Gmina Stargard Szczeciński zamierza wybudować w tych miejscowościach kanalizację sanitarną i powiązać ją z systemem kanalizacyjnym Stargardu Szczecińskiego zakończonym wysokosprawną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków, z której ścieki odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Iny,  więc poza zlewnię jeziora Miedwie.

  - OCHRONA CENNYCH WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH

- Większość miejscowości objętych planowanym przedsięwzięciem położone jest na terenach o cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych Wokół systemu p/n Stargard Szczeciński znajdują się:

4.1.1 obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH 320006- Dolina Płoni i Jezioro

Miedwie, objęty w programie Natura 2000

4.1.2 obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 320005 –Jezioro Miedwie i Okolice

objęty w programie Natura 2000

4.1.3 obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320005 Dolina Krąpieli ,objęty w

programie Natura 2000

4.1.4  rezerwaty: Ozy Kiczarowskie, Gogolewo

Bezpośrednio inwestycja graniczy z dwoma pierwszymi obszarami w pobliżu miejscowości: Koszewo, Koszewko, Wierzchląd i Skalin W tych miejscowościach w fazie realizacji i początkowej eksploatacji konieczny będzie „Plan  szczególnego bezpieczeństwa i monitoringu”. Największe potencjalne zagrożenie znajduje się w miejscowości Wierzchląd, które całkowicie znajduje się w granicach obszaru ochrony siedlisk „Dolina Płoni i Jezioro

Miedwie” . Wszystkie prace zlokalizowane w pobliżu, bądź na obszarach chronionych będą prowadzone przy domostwach, w ciągach komunikacyjnych, na terenie zamieszkałym .W związku z tym zakłada się pewne oddziaływanie w fazie realizacji bądź likwidacji  inwestycji, lecz jego niekorzystne następstwa ocenia się jako minimalne.

Pozostała część planowanego przedsięwzięcia obejmująca miejscowości: Golczewo, Kluczewo, Rogowo, Lubowo, Żarowo i Grzędzice ze względu na znaczne odległości nie powinny istotnie oddziaływać na obszary chronione. Inwestycja nie ma związku ani bezpośredniego ani pośredniego na obszar ochrony siedlisk „Dolina Krąpieli” oraz w/w rezerwaty .

  - OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH I ZABYTKÓW

- Nie dotyczy

  - OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI DLA TERENÓW SĄSIEDNICH

Prace powodujące emisję hałasu powinny być prowadzone w porze dziennej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Budowa przepompowni ścieków polegać będzie na montażu w wykopie jamistym sprefabrykowanej i w pełni wyposażonej studni, której rzędna włazu będzie wyższa o ok. 0,3 m od rzędnej terenu.

Budowa sieci polegać będzie na ułożeniu rurociągów w wykopanych szerokoprzestrzennych nieumocnionych lub wąskoprzestrzennych umocnionych, wykonanych sposobem mechanicznym, a tylko w części ręcznie.

Przepompownie ścieków zlokalizowane będą na gruntach gminnych i w pasach drogowych dróg.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej i ciśnieniowych oraz przepompowni ścieków wraz z zasileniami elektroenergetycznym 0,4 kV;

●	Rogowo:

- kanalizacja sanitarna Ø 200	- 650 m,

- kanalizacja tłoczna Ø 110 PE	- 2350 m,

- przepompownia 	- 1 szt.,

●	Lubowo:

- kanalizacja grawitacyjna Ø 200	- 750 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110	- 950 m – kierunek na Żarowo,

- przepompownia 	- 1 szt.,

●	Żarowo:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 200	- 1400 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110	- 3200 m – kierunek na Grzędzice,

- przepompownia	- 2 szt.,

●	Grzędzice:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 200	- 3300 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110	- 4400 m – kierunek Stargard Szczeciński,

- przepompownia	- 4 szt.,

●	Koszewo:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 200-315 PCV  - 3300 m,

- rurociąg tłoczny Ø 90 PE	- 1710 m – kierunek na Koszewko,

- przepompownia	- 1 szt.,

●	Koszewko:

- kanalizacja grawitacyjna Ø 110 PE	- 3200 m – kierunek na Wierzchląd,

- przepompownia 	- 1 szt.,

●	Wierzchląd:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 160 - 200 PCV  - 1085 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110 – 125 PE	- 1747 m – kierunek na Skalin,

- przepompownia	- 3 szt.,

- likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków

●	Skalin:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 160 - 200 PCV  - 1213 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110 PE	- 3045 m – kierunek na Golczewo,

- przepompownia	- 3 szt.,

- likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków

●	Golczewo:

- kanalizacja grawitacyjny Ø 160 - 200 PCV  - 339 m,

- rurociąg tłoczny Ø 110 – 125 PE	- 2385 m – kierunek Stargard Szczeciński,

- przepompownia	- 1 szt.,

Realizacja przedsięwzięcia może być zrealizowana na następujących warunkach:

1.przedsięwzięcie musi być zaprojektowane, zrealizowane  i eksploatowane w sposób

wykluczający przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego,

2.kanalizację  sanitarną należy wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków,

trwałych, o szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do

ziemi i dalej do wód podziemnych,

3.przy budowie przepompowni ścieków należy zastosować szczelne technologie,

zapewniające możliwość obsługi przepompowni (wymiany pomp, armatury, itp.) bez

kontaktu ze ściekami ,

4.przepompownia ścieków powinna zapewnić płynną pracę systemu kanalizacyjnego,

5.należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską ,

6.należy ograniczyć do minimum wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do

zmian naturalnego ukształtowania terenu,

7.prace budowlane w miejscowości Wierzchląd należy prowadzić poza okresem

lęgowym ptaków,

8.należy unikać lokalizacji placów magazynowych i dróg dojazdowych w obrębie

zasięgu   koron drzew,

9.w fazie budowy należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami  mechanicznymi,

10.w przypadku konieczności usunięcia drzew należy uzyskać zezwolenie wójta bądź

starosty,

11.należy uzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku

konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną

stwierdzone,

12.odpady powstające podczas wykonywania robót ziemnych należy w pierwszej

kolejności zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji,

6.WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM  AWARII

PRZEMYSŁOWYCH

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

7.WYMOGI W ZAKRESIE OGRANICZANIA TRANSGRANICZNEGO

ODDZIAŁYWANIA   NA ŚRODOWISKO

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania, o którym

mowa w art.58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. Nr 62 )

8.OBSZAR OGRANICZONEGO ODDZIAŁYWANIA

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania.

Jednocześnie zobowiązuję wnioskodawcę do:

- prowadzenia prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

- zastosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które spowodują, że eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych

- uwzględnienia w projekcie budowlanym wymogu § 11 pkt 10 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz.1133).

Ponadto Wytwórca odpadów z fazy budowy zobowiązany jest, na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących powstawanie odpadów, złożyć organowi środowiska informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23.12.2005roku Wójt Gminy Stargard Szczeciński Pan Kazimierz Szarżanowicz złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja systemów  kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie-System Stargard Szczeciński.

Do wniosku załączono:

- Kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu którego dotyczy wniosek, z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, granicą obszaru ochrony siedlisk; PLH 32 0006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie, granicami obszaru ochrony ptaków PLP 320005 Jezioro Miedwie i okolice

- Informację o przedsięwzięciu – zgodnie z art.49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) realizacja przedsięwzięcia zaliczana jest do mogących pogorszyć stan środowiska i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron postępowania przekracza 20.

O wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98 poz. 1071) w terminie od dnia 23 grudnia 2005r.do dnia 5 stycznia 2006 roku strony postępowania zostały powiadomione w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania (na stronie internetowej urzędu BIP, na tablicach ogłoszeń sołectw, na tablicach ogłoszeniowych urzędu). Nie wpłynęły żadne uwagi stron  w powyższej sprawie.

Zgodnie z art.51 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o opinie w sprawie sporządzenia i zakresu raportu dla opisywanego przedsięwzięcia.

W dniu 10 stycznia 2006r.pismo nr PSSE-86/06 NNZ-467-3/12/06 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim, postanowił nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem z dnia 17 stycznia 2006r.postanowieniem Nr SR-Ś-13/6618/27/2006 zaopiniował pozytywnie potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla opisywanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Stargard Szczeciński postanowieniem z dnia 20 lutego 2006r.znak: GNR:7626-7.3/05/06  zobowiązał Gminę Stargard Szczeciński do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej w zlewni jeziora Miedwie i  określił jego zakres.

W dniu 06 marca 2006r.sporządzony raport, wniosek, mapę z zaznaczonym planem sytuacyjnym przedsięwzięcia  przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, postanowił celem uzgodnienia. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w terminie od dnia 6 marca 2006 r. do dnia 27 marca  2006 r. strony postępowania zostały powiadomione w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania (na stronie internetowej urzędu BIP, na tablicach ogłoszeń sołectw, na tablicach ogłoszeniowych urzędu) że wniosek, raport i inne dokumenty w sprawie  zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron  w powyższej sprawie.

Organy uzgadniające wydały dla planowanego przedsięwzięcia opinie zawarte w postanowieniach: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim,

z dnia 21 marca 2006r Nr PSSE-893/06 NNZ-462-14/61/06 oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z dnia 28 marca Nr SR-Ś-13/6618/145/2006 .

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie 
z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w terminie od dnia 11 kwietnia do 24 kwietnia 2006 roku strony postępowania zostały powiadomione w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania (na stronie internetowej urzędu-BIP, na tablicach ogłoszeniowych sołectw, na tablicach ogłoszeniowych urzędu)  pismem z dnia 11kwietnia 2006 roku o możliwości zapoznania się z kompletem materiału dowodowego w powyższej sprawie oraz zgłoszenia ewentualnych żądań i wniosków. 
W terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi stron w powyższej sprawie.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Wymóg wykonywania prac ziemnych w sposób najmniej szkodzący drzewom
 i krzewom wynika z zapisów art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

W trakcie wykonywania wykopów pod sieć kanalizacyjną będzie powstawać odpad, który powinien być w pierwszej kolejność zagospodarowany ( wykorzystany do zasypania wykopu). Ewentualny nadmiar wymagać będzie usunięcia. Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie prowadzenia wykopów, bez konieczności ich pozbywania się minimalizuje ilość powstających odpadów ( w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy o odpadach). Obowiązki wytwórcy odpadów w przedmiotowym zakresie określa art.17 ustawy o odpadach.

Z treści przedłożonego wniosku oraz załączonej mapy sytuacyjnej wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia może spowodować jedynie uciążliwość akustyczną na którą narażeni będą właściciele posesji, do których doprowadzona będzie sieć kanalizacyjna. Ograniczenie emisji hałasu ( z zastosowanego sprzętu mechanicznego) może być ograniczone jedynie w drodze prowadzenia prac w porze dziennej.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Niniejszą decyzję inwestor winien dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wymieniony termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Załączniki:

- Charakterystyka całego przedsięwzięcia

- Załącznik graficzny

Otrzymują:

- Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Pan Kazimierz Szarżanowicz

- Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

ul.Rynek  Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński,

- Strony postępowania – obwieszczeniem.

Do wiadomości (bez załącznika graficznego)

- Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul.St.Czarnieckiego 17

  - Stargard Szczec

2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul.Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Załącznik Nr 1 do decyzji 
                                                                                                                                z dnia  24.04.2006 roku

znak:GNR7626-7.8/05/06

# CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.  Zakres przedsięwzięcia:

Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie –System Stargard  Szczeciński.

2.   Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja ma na celu zrealizowanie sieci kanalizacyjnej na terenach gminy Stargard Szczeciński.

Przedmiotem przedsięwzięcia są sieci kanalizacji sanitarnej dla

miejscowości: Rogowo,Lubowo,Żarowo,Grzędzice,Lipnik,Koszewo,Koszewko, Wierzchląd, Skalin,

Golczewo Budowa przepompowni ścieków polegać będzie na montażu w wykopie jamistym

prefabrykowanej i w pełni wyposażonej studni, której rzędna włazu będzie wyższa o ok.0,3 m od rzędnej

terenu. Budowa sieci polegać będzie na ułożeniu rurociągów w wykopanych szerokoprzestrzennych

nieumocnionych lub wąskoprzestrzennych umocnionych, wykonanych sposobem mechanicznym, a tylko w

części ręcznie. Przepompownie ścieków zlokalizowane będą na gruntach gminnych i w pasach dróg.

3.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, oraz dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Teren na którym ma zostać przeprowadzona inwestycja :

Ciąg I; Koszewo-Koszewko-Werzchląd-Skalin-Golczewo-Kluczewo Miejscowości ciągu 1 ; są częściowo

skanalizowane do dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków

przeznaczonych do likwidacji. Istniejąca   kanalizacja jest w złym stanie i nadaje się do przełożenia w

ramach budowy kanalizacji uzupełniającej. Wierzchląd i Golczewo nie posiada kanalizacji sanitarnej ,

a gospodarka ściekowa opiera się na systemie  zbiorników bezodpływowych , z których ścieki trafiają do

środowiska w sposób niekontrolowany. Aktualna liczba mieszkańców miejscowości w planowanym ciągu

kanalizacyjnym wynosi 1221 osób.
     Ciąg II; Rogowo-Lubowo-Żarowo-Grzędzice nie posiadają kanalizacji sanitarnej , a gospodarka ściekowa

opiera się  na systemie zbiorników bezodpływowych, których ścieki trafiają do środowiska w sposób

niekontrolowany. Aktualna liczba  mieszkańców  miejscowości w planowanym ciągu kanalizacyjnym wynosi

1380 osób.

Rodzaj technologii:

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się między innymi :

•  pełne skanalizowanie analizowanych miejscowości oraz terenów do nich przylegających

wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i letniskową

•  połączenie sieci kanalizacji sanitarnej poszczególnych miejscowości w jeden układ kanalizacyjny

z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej w Stargardzie  Szczecińskim

•  wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym

•  wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC kielichowych z uszczelką gumową ,a  rurociągów

tłocznych z rur ciśnieniowych PE zgrzewanych

•  wykonanie nowoczesnych przepompowni ścieków

•  wykonanie przejść kanalizacji sanitarnej przez drogi, cieki wodne w rurach osłonowych

metodą przecisku lub przewiertu sterowanego

•  wykonanie systemu ciągłego monitorowania pracy przepompowni ścieków.

4.  Możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko

Zastosowana technologia wykonywanych robot oraz materiały nie pogorszą stanu środowiska. Po wykonaniu

robot ziemnych powierzchnia jezdni zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja istniejącej  zapobiegnie powstawaniu niekontrolowanej

eksfiltracji ścieków do wód i gruntów spowodowanej złym stanem technicznym istniejącego kanału oraz

przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych.